| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.12 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 66236,87 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 124084,32 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 121997,57 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 118994,89 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 69239,55 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 20.03. уборка сосулек и наледи (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1087,42 |  |  |
| 26.10. кв.7 заштукатуривание стены в подъезде (цемент-0,5м., песок) |  |  |  | 3469,3 |  |  |
| 15.12.очистка козырьков от снега |  |  |  | 406,74 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.03. кв.14 устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.20-1шт., труба д.50-1м., отвод д.40-2шт., отвод д.50-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 10450,93 |  |  |
| 07.03. кв.9 осмотр системы отопления |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 09.03. устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 16.03. кв.9 ремонт системы отопления (пена монтажная-1 б., резьба д.40-6шт., американка д.50-2шт., труба ППР д.50-4м., кран шар.д.15-2шт., угол-10шт., тройник-5шт., муфта-3шт., сварочные работы) |  |  |  | 15983,42 |  |  |
| 28.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |
| 15.04. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |
| 09.04. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 1903,71 |  |  |
| 27.05. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |
| 09.06. замена светильников в подъездах (светильник-4шт., эл.провод-8м., гофра-8м., выключатель) |  |  |  | 9677,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2989,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2609,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7928,28 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 21758,72 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 22992,01 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2554,67 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 118994,89 |  |  |