| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.14 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 63007,34 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 133545,72 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 133784,81 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 122105,05 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 74687,10 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 804,84 |
| 20.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1191,13 |
| 21.04. демонтаж, монтаж козырька 1 под. (труба проф. 40*20-6м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5389,52 |
| 23.04. 1 под. Обшив козырька пиломатериалом (саморезы, пиломатериал) |  |  |  |  |  | 3055,38 |
| 17.06. установка железа на кровлю козырька над подъездом (железо-6м., саморезы) |  |  |  |  |  | 6187,9 |
| 30.09. кв.2 осмотр стены |  |  |  |  |  | 510,45 |
| 11.10. заштукатуривание кап.стены (ТГ-0,5м) |  |  |  |  |  | 1876,51 |
| 08.11. кв.6 проверка вентканалов |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.06. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 03.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 17.07. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1092,07 |
| 19.07. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 766,08 |
| 18.07. кв.11 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 20.07. кв.11 замена стояка канализации (переход-1шт., ревизия-1шт.,компенсатор-2шт., манжет-1шт., труба д.110 1м-1шт., селикон) |  |  |  |  |  | 5788,54 |
| 09.08. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2711,27 |
| 07.08. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 20.08. кв.10-11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3737,42 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. ремонт ВРУ, замена автоматов (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 3993,39 |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 10.06. установка светильников в подъездах (светильник-4шт., эл.провод-8м., гофра-8м., выключатель) |  |  |  |  |  | 9677,65 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2989,76 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2629,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8039,52 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 23314,61 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23314,61 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2590,51 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 122105,05 |