| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Пархоменко д.5 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 29177,98 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 79326,72 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 77966,08 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 87269,27 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 19874,79 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 482,9 |  |
| 11.02. 2 под. Ремонт входных дверей в подъезде |  |  | 1609,68 |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 482,9 |  |
| 28.10. кв.9 ремонт входной двери (сварочные работы) |  |  | 1206,08 |  |
| 22.10. ремонт кровли (герметик, саморезы) |  |  | 2141,51 |  |
| 29.10. кв.5 прочистка вентканалов |  |  | 1701,51 |  |
| 30.11. прочистка вентканалов |  |  | 1637,76 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 31.03. кв.7 осмотр инженерных сетей |  |  | 624,52 |  |
| 02.08. кв.11 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт,0,75-1шт., манжет-1шт., заглушка-1шт., тройник-1шт.) |  |  | 3520,33 |  |
| 18.09. кв.1 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 15.09. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  | 652,07 |  |
| 18.09. кв.8 врезка в системе отопления |  |  | 1006,11 |  |
| 24.09. кв.11 прогонка системы отопления |  |  | 652,07 |  |
| 25.10. кв.7 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1196,14 |  |
| 21.10. кв.7 ремонт стояка ХВС |  |  | 1006,11 |  |
| 23.12. кв.1 отогревание стояка ХВС (газ пропан-1б.) |  |  | 9182,09 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 28.05. замена светильников (светильник-4шт., эл.провод - 6м., гофра-6м., выключатель-2шт., автомат) |  |  | 9534,65 |  |
| 29.10. 2под. Перефазирова фаз на автоматах |  |  | 1705,8 |  |
| 09.11. перефазировка автоматов |  |  | 2401,43 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1802,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5070,60 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 13915,98 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 14704,74 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1633,86 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 87269,27 |  |