| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.32 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 217355,49 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 392592,02 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 398858,46 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 16435,64 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 319090,54 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 313559,05 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 1244,84 |
| 03.03. Уборка снега с балконной плиты |  |  |  |  |  | 804,84 |
| 21.05. установка водосточных труб (труба д.110 3м- 4 шт., отвод-2шт., переход-1 шт.) |  |  |  |  |  | 4680,90 |
| 11.06. установка манжета |  |  |  |  |  | 675,45 |
| 16.08. прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1701,51 |
| 02.08. 5 под. Ремонт кровли (шифер, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4044,80 |
| 05.10. кв.42 ремонт стены (ТГ-0,5м., пена, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2215,70 |
| 28.10. кв.35 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1701,51 |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 614,16 |
| 02.12. кв.13 прочистка венткалов |  |  |  |  |  | 2047,21 |
| 24.12. прочистка ливнёвок, засыпка солью |  |  |  |  |  | 1691,21 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.28 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  |  |  | 2071,8 |
| 06.01. кв.28 осмотр |  |  |  |  |  | 2071,8 |
| 29.01. кв.42 утечка на стояке, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 28.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 01.02. кв.39 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1463,71 |
| 01.02. кв.42 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 02.02. кв.25 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 03.02. кв.1 замена крана на стояке ГВС в подвале (кран шар.д.25-2шт.) |  |  |  |  |  | 2789,39 |
| 08.02. устранение утечки на стояке ХВС, прогонка системы ГВС (кран шар.д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3224,44 |
| 04.02. нет ГВС, прогонка |  |  |  |  |  | 1799,39 |
| 06.02. кв.10 осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 07.02. кв.10 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 05.02. кв.1 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3070,44 |
| 10.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 12.03. кв.1 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 2179,44 |
| 06.04. кв.10 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1150,22 |
| 13.05. устранение утечки на стояке канализации (переход-1шт., манжет-1шт., муфта-1шт., заглушка-1шт.) |  |  |  |  |  | 2812,25 |
| 12.07. осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 08.07. кв.1 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 27.07. 3под. Нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1066,11 |
| 20.07. кв.10,11,12 ремонт стояка канализации (переход-1шт., манжета-1шт.) |  |  |  |  |  | 2931,27 |
| 03.08. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 30.08. кв.12 демонтаж крана на радиаторе отопления (заглушка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1801,17 |
| 30.08. кв.10 демонтаж крана на радиаторе (заглушка -1шт.) |  |  |  |  |  | 1138,11 |
| 16.09. кв.10 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1891,22 |
| 28.10. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 30.11. кв.39 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 28.11. кв.42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 28.11. кв.48 не ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 02.12. кв.42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 21.12. кв.42 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1196,14 |
| 22.12. кв.8 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 0,5м-2шт., ревизия-1шт., тройник-1шт., отвод -4шт., манжета-2шт., переход-1шт., патрубок компен.-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 6795,6 |
| 26.12. кв.14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 19.12. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 22.12. кв.42 замена запорной арматуры на стояке ГВС в подвальном помещении (резьба д.20-4шт.. д.15-4шт., кран шар.д.25-3шт., д.20-4шт., д.15-4шт., труба д.25-1м., д.20-1м., резьба д.25-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16174,76 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 03.02. кв.28 осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 920,18 |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 30.08. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 561,39 |
| 11.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, лампочка-3шт., эл.провод-4м., автомат) |  |  |  |  |  | 7532,65 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8408,70 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 8580,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 15800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 22860,36 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 16002,25 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 68073,07 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 66295,04 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7366,12 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 319090,54 |