| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Первомайская д.34 |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 183378,10 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 862435,14 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 848630,38 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию, от размещения рекламных баннеров |  |  | 40452,31 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 731489,03 |  |
| Остаток средств на 01.01.2021 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 340971,76 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  | 482,90 |  |
| 28.01. кв.62 прочистка вентиляции |  |  | 1609,68 |  |
| 18.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2561,4 |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 12.03. уборка снега с ендовой (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3842,10 |  |
| 13.04. кв.44 ремонт кровли (гвозди, шифер-1л.) |  |  | 2829,08 |  |
| 28.07. заделка слуховых окон на чердаке |  |  | 960,75 |  |
| 22.09. 1 под. Ремонт полов в подъезде (плиточ.клей-1м.) |  |  | 2887,9 |  |
| 18.10. 5под. Ремонт перил (труба д.25-5м., отвод д.25-1шт., сварочные работы) |  |  | 5978,27 |  |
| 09.11. закрашивание знаков на кап.стены дома (эмаль, кисть-2шт.) |  |  | 1955,21 |  |
| 06.12. укрепление запорного устройства (клепки) |  |  | 1581,21 |  |
| 03.12. прочистка вентканала |  |  | 2392,9 |  |
| 17.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  | 3127,10 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 08.01. кв.69 устранение утечки на радиаторе отопления (боченок д.15-1шт.) |  |  | 2767,89 |  |
| 28.01. осмотр подвального помещения |  |  | 960,19 |  |
| 24.02. осмотр подвального помещения |  |  | 624,52 |  |
| 15.02. кв.57 устранение засора канализации |  |  | 2619,44 |  |
| 08.02. устранение засора канализации |  |  | 960,19 |  |
| 11.02. кв.57 устранение засора канализации |  |  | 1903,71 |  |
| 03.03. осмотр подвального помещения |  |  | 738,53 |  |
| 10.03. осмотр подвального помещения |  |  | 624,52 |  |
| 29.03. осмотр подвального помещения |  |  | 624,52 |  |
| 05.04. кв.66 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 17.04. кв.38 нет ГВС, осмотр |  |  | 960,19 |  |
| 07.04. кв.47 осмотр стояков канализации |  |  | 960,19 |  |
| 16.04. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 2239,39 |  |
| 08.04. кв.47 откачка воды из подвального помещения |  |  | 624,52 |  |
| 20.06. кв.7 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 1006,11 |  |
| 15.06. кв.68 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 21.06. кв.7 устранение утечки на стояке ГВС (труба д.32-2м., д.25-2м., муфта-1шт.) |  |  | 5326,54 |  |
| 21.06. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 22.06. кв.10,11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 3411,43 |  |
| 02.07. установка крана на стояке ХВС в подвале (цанга -1 шт., кран шар.д.158-1шт., замок навесной-1шт.) |  |  | 1688,11 |  |
| 27.07. кв.68 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 27.07. кв.68 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1006,11 |  |
| 03.08. осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 26.08. кв.38 замена стояка ХВС (труба д.25-1,5м., тройник-1шт., муфта-1шт., труба ППР д.25-2м., угол-6шт., муфта-2шт., сварочные работы) |  |  | 5897,43 |  |
| 23.09. кв.43 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15, боченок д.15) |  |  | 2634,27 |  |
| 26.09. кв.43 замена крана на стояке ХВС |  |  | 1537,17 |  |
| 11.10. ремонт ОДПУ на отопление(элемент питания, батарейки) |  |  | 4641,22 |  |
| 06.10. кв.60 холодные радиаторы, прогонка стояков |  |  | 816,08 |  |
| 28.10. осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 18.10. кв.24 замена крана на стояке ХВС |  |  | 2331,22 |  |
| Ноябрь: работы по поверке, замене тепловычислителя ОДПУ на отопление (включая стоимость нового тепловычислителя) |  |  | 62964,89 |  |
| 04.12. кв.44 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 1537,17 |  |
| 08.12. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 21.12. осмотр подвального помещения |  |  | 766,08 |  |
| 13.12. 1 под. Устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 27.01. регулировка датчика движения |  |  | 370,18 |  |
| 12.04. замена вставок на автоматы ВРУ, ремонт контактов, ВРУ (динрейка, изолента, автомат-25шт.) |  |  | 13283,49 |  |
| 04.04. кв.28 ремонт эл.оборудования в эл.щите (автомат-15 шт., эл.провод-4м., изолента) |  |  | 8096,39 |  |
| 16.07. кв.42 ремонт фазного провода, зам ена автомата, протяжка контактов (автомат-2шт.) |  |  | 1636,36 |  |
| 30.07. кв.43 осмотр электроборудования |  |  | 953,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 13640,78 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 13898,00 |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |
| Уборка лестничных клеток |  |  | 170163,84 |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом |  |  | 62264,52 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 34836,48 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 24385,54 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 103735,30 |  |
| Расходы на управление |  |  | 101025,79 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 11225,09 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 731489,03 |  |