| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.36 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -45620,15 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 131282,04 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 129363,89 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 18686,98 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 95637,71 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 6793,00 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 01.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 614,16 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 27.02. кв.4-8 холодные радиаторы, замер температуры, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 05.04. Оптика, устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 23.04. кв.10 осмотр стояка канализации |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 19.05. кв.15 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 21.06. промывка системы отопления |  |  |  | 6891,87 |  |  |
| 11.12. кв.12 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  | 2651,33 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 08.10. ревизия рубильника, протяжка контактов |  |  |  | 678,98 |  |  |
| 26.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  |  | 3902,88 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4110,92 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 9586,08 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 26308,46 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 27799,63 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3088,85 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 95637,71 |  |  |