| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 64149,54 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 168294,60 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 161426,35 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 24909,02 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 146001,76 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 104483,15 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 804,84 |
| 12.02. уборка снежных навесов и сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3842,1 |
| 01.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 18.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор, АГП-22) |  |  |  |  |  | 2215,7 |
| 27.03. уборка наледи и снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 8131,99 |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 614,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. кв.14 утечка на стояке отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 25.01. кв.3 устранение утечки на стояке отопления (отвод д.40-1шт., труба д.40-2м.. д.100-0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14502,26 |
| 18.05. кв.17 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 20.08. кв.9 осмотр сетей канализации |  |  |  |  |  | 1196,14 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 04.10. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 678,98 |
| 10.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 5745,26 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4484,64 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4571,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11829,24 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8280,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 33779,05 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 34304,80 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3811,64 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 146001,76 |