| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.42 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 19090,56 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 219512,52 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 203563,94 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 52133,32 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 218318,34 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 56469,48 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.12 прочистка дымохода |  |  |  |  | 1955,38 |
| 19.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1445,7 |
| 15.02. очистка кровли от сосулек и снежных навесов (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2907,1 |
| 09.03. кв.32 осмотр вентиляции |  |  |  |  | 482,9 |
| 19.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1445,7 |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги амкадор) |  |  |  |  | 867,42 |
| 22.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2671,4 |
| 08.09. кв.36 осмотр вентиляции |  |  |  |  | 850,75 |
| 16.09. кв.36 прочистка вентиляции (цемент., песок) |  |  |  |  | 2942,9 |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |
| 01.12. кв.3 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 1637,76 |
| 16.12. кв.16 прочистка вентиляции, заделка щелей в коробе (смесь-0,5м.) |  |  |  |  | 3650 |
| 13.12. кв.12 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 1701,51 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 04.01. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 1080,58 |
| 06.01. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2401,8 |
| 21.01. утечка на радиаторе м-н "Моё бельё", осмотр |  |  |  |  | 624,52 |
| 26.01. кв.14 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |
| 27.01. кв.14 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2118,39 |
| 09.02. кв.2 ремонт стояка ХВС |  |  |  |  | 2559,5 |
| 05.02. кв.12 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 624,52 |
| 17.02. "Сдек" выезд по причине затопления, осмотр (муфта канал.-1шт.) |  |  |  |  | 1048,19 |
| 16.02. кв.28 устранение утечки на радиаторе отопления (сборка д.20, сварочные работы) |  |  |  |  | 5779,77 |
| 25.02. м-н "Моё бельё" выкзд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 960,19 |
| 13.03. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2239,39 |
| 11.05. кв.28 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 960,19 |
| 19.08. кв.11 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 652,07 |
| 02.09. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |
| 08.09.выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |
| 17.09. кв.39 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  | 1006,11 |
| 09.09. кв.35 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  | 652,07 |
| 07.10. кв.28 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15) |  |  |  |  | 1369,11 |
| 16.10. кв.14 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1537,17 |
| 08.11. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |
| 16.11. утечка на стояке, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.40 ремонт эл.щита |  |  |  |  | 370,18 |
| 05.03. ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  | 6782,49 |
| 18.06. установка светильников в тамбуре и над подъездами (светильник-3шт., эл.провод-10м., гофра-10м., выключатель-2 шт.) |  |  |  |  | 9424,65 |
| 08.08. кв.39 ремонт нолевого провода, ремонт фазного провода |  |  |  |  | 1222,16 |
| 15.09. кв.40 протяжка контатков, замена автоматов (автомат-2шт.) |  |  |  |  | 1228,98 |
| 27.10. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ревизия ВРУ (автомат) |  |  |  |  | 7015,65 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7661,26 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4872,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 6300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 17070,37 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 46848,69 |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 49504,08 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5500,45 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 218318,34 |