| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.17А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 78710,45 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 81824,52 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 72227,24 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 63007,30 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 87930,40 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 01.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 09.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 08.10. кв.11 ремонт кровли (шифер-1л., железо-0,5 кв.м., герметик, саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 4101,4 |  |  |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| 22.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. осмотр электрооборудования |  |  |  | 370,18 |  |  |  |
| 28.04. замена вводного кабеля, ремонт контактов (кабель-20м., крепеж, изолента, орех-4шт.) |  |  |  | 10016,49 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2053,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4922,64 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 14275,66 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 14275,66 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1586,18 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 63007,30 |  |  |  |