| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.18А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 43033,71 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 81483,84 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 74262,20 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 53848,06 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 63447,85 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 01.02. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 09.03. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 26.03. кв.9 осмотр вентканалов |  |  | 1287,74 |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 482,9 |  |
| 21.05. кв.4 ремонт дверей (арматура 1 м., сварочные работы) |  |  | 2383,51 |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |
| 22.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 23.01. кв.4 осмотр стояков канализации |  |  | 624,52 |  |
| 31.03. выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 26.03. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  | 624,52 |  |
| 01.04. кв.11 устранение утечки на стояке отопления |  |  | 960,19 |  |
| 04.10.шум системы отопления, ГВС, осмотр |  |  | 652,07 |  |
| 01.11. кв.5 осмотр стояков отопления |  |  | 1006,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2053,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4905,36 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 14225,54 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 14225,54 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1580,62 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 53848,06 |  |