| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.2 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 52829,28 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 390443,54 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 395246,42 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 293792,73 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 154282,98 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. 1под. Ремонт фановой трубы на чердаке |  |  |  | 804,84 |  |  |  |
| 21.09. закрытие слуховых окон на чердаке (саморезы, шурупы) |  |  |  | 905,75 |  |  |  |
| Октябрь: ремонт стены 3 под. 4,5 этаж |  |  |  | 7388,48 |  |  |  |
| 10.11. ремонт кровли (саморезы, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3111,4 |  |  |  |
| 11.11. ремонт кровли (железо-12 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 11942,8 |  |  |  |
| 08.11. осмотр кровли на предмет протечки |  |  |  | 677,9 |  |  |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| 27.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги автовышки) |  |  |  | 6678,5 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  | 2129,39 |  |  |  |
| 25.01. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  | 2097,75 |  |  |  |
| 16.03. кв.40 устранение утечки на стояке (сварочные работы) |  |  |  | 2899,39 |  |  |  |
| 06.04. ремонт стояка канализации (манжет-2шт., муфта-1шт., труба д.110 1 м-1шт., 0,5м-1шт., отвод-2шт.) |  |  |  | 2376,71 |  |  |  |
| 07.04. осмотр подвального помещения |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 19.04. осмотр подвального помещения |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 01.07. прогонка системы ГВС |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 22.07. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 27.08. кв.27 осмотр системы ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 21.09. кв.37 ремонт системы отопления (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 3547,27 |  |  |  |
| 22.09. кв.35,37 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 21.09. кв.37 холодные радиаторы, ремонт системы отопления (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт.) |  |  |  | 4667,35 |  |  |  |
| 20.09. кв.35-37 прогонка системы отопления |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 18.09. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 24.09. кв.3 холодные радиаторы, прогонка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 27.09. кв.37 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 12.10. кв.2 слабый напор ГВС, осмотр стояков |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 07.10. кв.1-10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 13.10. кв.2 установка кранов на стояке ГВС (кран шар.д.15-5 шт., резьба д.15-5шт., сварочные работы) |  |  |  | 8326,52 |  |  |  |
| 22.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 23.11. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 15.11. кв.2 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 08.11. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 14.12. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 13.12. 1 под. Ремонт стояка ГВС (резьба д.20-1шт., кран шар.д.20-1шт., резьба д.15-2шт., труба д.20-6м., отвод-4шт., кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 15573,09 |  |  |  |
| 09.12. кв.2 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 12.04. кв.40 ремонт освещения МОП |  |  |  | 370,18 |  |  |  |
| 15.06. кв.40 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 484,39 |  |  |  |
| 01.08. кв.20 ремонт фазного провода |  |  |  | 678,98 |  |  |  |
| 28.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ (гофра-3м., изолента, лампочка-2шт.) |  |  |  | 7917,65 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8221,84 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 8585,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 12600,00 |  |  |  |
| Обслуживание общедомового теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22559,04 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 65421,22 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 65421,22 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7269,02 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 293792,73 |  |  |  |