| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.6 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 171860,37 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 405817,80 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 415703,43 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 277636,36 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 309927,44 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. прочистка ливневок, засыпка солью (солью) |  |  |  |  | 1244,84 |  |  |
| 29.01. прочистка ливневок, засыпка солью |  |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 24.09. 1 под. Установка двери техэтаж (пена, саморезы) |  |  |  |  | 2141,51 |  |  |
| 24.12. очистка козырьков от снега, засыпка солью |  |  |  |  | 1691,21 |  |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  | 1080,58 |  |  |
| 14.01. кв.1 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 20.01. кв.17 замена полотенцесушителя (резьба д.25-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 7165,77 |  |  |
| 27.02. кв.14 отогревание ледневки |  |  |  |  | 1799,39 |  |  |
| 02.02. кв.14 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 06.04. кв.23,27 ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-2шт., 1,5м-1шт., 1м-2шт., крестовина-2шт., переход-4шт., тройник-2шт., ревизия-1шт., компенсатор-1шт., переход-2шт., манжет-1шт.,отвод-1шт., труба д.50 0,5м-3шт., отвод-4шт., отвод-4шт., тройник-4шт., кран шар.д.16-2шт., хомут д.110-2шт., д.50-2шт., труба д.110 0,5м.-2шт.) |  |  |  |  | 13765,26 |  |  |
| 02.04. кв.23,27 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 21.04. кв.35 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2619,44 |  |  |
| 28.04. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2207,75 |  |  |
| 23.05. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 14.05. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 21.06. кв.12 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 23.06. кв.2 осмотр подвала, стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 26.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |  |
| 24.08. кв.35 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., резьба-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 6623,43 |  |  |
| 23.09. кв.40 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 22.10. кв.31 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 16.11. кв.31 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.03. замена датчика движения (датчик дв.) |  |  |  |  | 1331,96 |  |  |
| 21.09. кв.29 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  | 909,98 |  |  |
| 08.11. ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (эл.провод-2м., лампочка-3шт., изолента) |  |  |  |  | 7125,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7474,40 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 8510,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 11700,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 23522,40 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 16465,68 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 70044,48 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 68214,96 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7579,44 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 277636,36 |  |  |