| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Революционная д.17 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -36917,94 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 194472,12 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 182845,79 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 182934,73 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -37006,88 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.01. уборка снега с козырьков |  |  | 482,9 |  |
| 22.01. дезинфекция подъездов |  |  | 1204,84 |  |
| 29.01. кв.3 прочистка вентиляции |  |  | 1287,74 |  |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 09.12 очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 11.01. устранение засора канализации |  |  | 2509,44 |  |
| 08.02. кв.20 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 738,53 |  |
| 15.02. кв.4 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  | 738,53 |  |
| 12.02. кв.2 устранение утечки на радиаторе (труба д.32-4м., отвод д.32-6шт., переход-2шт., кран шар.д.15-1шт., резьба-1шт., сварочные работы) |  |  | 8650,77 |  |
| 07.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1590,22 |  |
| 06.04. кв.17 утечка вода в подвале на стояке, осмотр |  |  | 510,5 |  |
| 13.04. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2619,44 |  |
| 21.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2619,44 |  |
| 12.04. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 1590,22 |  |
| 01.05. кв.20 устранение засора канализации |  |  | 1903,71 |  |
| 17.05. кв.17 замена запорной арматуры на стояке ХВС в подвале |  |  | 1891,22 |  |
| 14.05. кв.17 осмотр стояка ХВС |  |  | 652,07 |  |
| 21.05. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 18.05. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 13.05. кв.20 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| 31.05. кв.2 ремонт стояка (муфта д.20-2шт., угол д.32-6шт., муфта-2шт., кран шар.д.20--1 шт., д.32-1шт., тройник-2шт., труба д.32-3м., д.20-2м., угол-4шт., резьба -3 шт.) |  |  | 10967,33 |  |
| 28.06. кв.13 устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 05.07. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 29.07. кв.11 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., пробка радиаторная-2шт.) |  |  | 2518,22 |  |
| 27.07. кв.2 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок-4шт.,) |  |  | 2989,17 |  |
| 27.07. кв.4 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 4103,33 |  |
| 14.08. кв.4 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1977,17 |  |
| 12.08. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 19.08. кв.3 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2219,17 |  |
| 19.08. устранение засора канализации |  |  | 1977,17 |  |
| 17.08. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2331,22 |  |
| 05.10. кв.8 осмотр стояка ХВС |  |  | 652,07 |  |
| 05.10. кв.4,8 замена стояка канализации (материалы, собственников) |  |  | 7211,98 |  |
| 19.10. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 2281,22 |  |
| 29.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 1446,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 07.06. кв.4 замена датчика движения (датчик) |  |  | 1801,36 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4484,64 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11954,52 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8368,16 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 34136,80 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 34668,11 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3852,01 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 182934,73 |  |