| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.19 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 27508,32 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 199866,42 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 209999,96 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 186907,23 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 50601,05 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.03. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |  |
| 31.03. кв.4 утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 18.04. устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |  |
| 09.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |  |
| 15.04. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |  |
| 24.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 01.06. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 18.06. кв.5 замена спускных кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4 шт., пробка радиаторная 20-2 шт.) |  |  |  | 3635,27 |  |  |  |
| 15.06. промывка системы отопления |  |  |  | 6891,87 |  |  |  |
| 25.06. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 28.06. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 15.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| 06.07. кв.5 замена кранов на р,адиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., пробка радиаторная-6 шт.) |  |  |  | 4411,33 |  |  |  |
| 12.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 04.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 10.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |  |
| 05.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 05.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 05.07. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 16.07. устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 21.10. кв.4 осмотр стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 26.11. кв.13 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 08.12. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 11.12. кв.8 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 02.03.-03. установка датчиков движения, светильников (элю.провод-20м., датчик-6шт., светильник-6шт., гофра-16м., изолента) |  |  |  | 21374,98 |  |  |  |
| 23.03. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (автомат-12шт., динрейка, шина-ноль, изолента) |  |  |  | 6958,49 |  |  |  |
| 06.04. подключение подвала (автомат-2шт.) |  |  |  | 2730,83 |  |  |  |
| 02.09. ремонт освещения МОП |  |  |  | 678,98 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4484,64 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4670,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 800,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12252,60 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 8576,82 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 34987,98 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 35532,54 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3948,06 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 186907,23 |  |  |  |