| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 47123,11 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 146826,36 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 150030,25 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 148352,02 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 48801,34 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 29.01.уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 04.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 04.02. кв.12 осмотр вентиляции |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 04.02. кв.9 прочистка вентиляции |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |
| Март: очистка кровли от снега |  |  |  | 16500 |  |  |
| 28.07. заделка слуховых окон на чердаке (гвозди) |  |  |  | 620,45 |  |  |
| 28.10. кв.18 прочистка вентканалов |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 614,16 |  |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. кв.3 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт.) |  |  |  | 2118,39 |  |  |
| 07.04. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1463,71 |  |  |
| 24.05. кв.21 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 25.05. кв.21 замена запорной арматуры на стояке ХВС, ремонт стояка (кран шар.д.20-1 шт., боченок д.20-1шт., хомут д.20-2 шт., труба д.20 ППР - 6м, тройник-1шт., кран шар.д.15-2шт., муфта д.20-3шт., резьба д.15-1шт., муфта д.20-3 шт.) |  |  |  | 10623,6 |  |  |
| 11.06. промывка системы отопления |  |  |  | 6891,87 |  |  |
| 19.08. кв.15 замена крна на стояке отопления |  |  |  | 1841,22 |  |  |
| 26.08. кв.9 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 1336,11 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11-12-13.01 установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-6шт., эл.провод-15м., гофра-10м., патрон-4шт., лампочка-4шт.) |  |  |  | 24753,7 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4110,92 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3845,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 9373,32 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 25724,56 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 27182,63 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3020,29 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 148352,02 |  |  |