| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.25 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -60,37 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 78279,12 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 77375,24 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 103200,20 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -25885,33 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 17.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 09.03. ремонт входной двери |  |  |  |  |  | 1609,68 |
| 28.06. демонтаж, монтаж вент.стояка (цемент-1м., песок, кирпич-50 шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 13127,2 |
| 29.06. ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, кирпич-60 шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 12167,1 |
| 21.07. ремонт короба ввода ХВС в дом (железо-1 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 2795,21 |
| 26.07. утепление ввода ХВС в дом |  |  |  |  |  | 1361,21 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.06. промывка системы отопления (кран шар.д.15, резьба д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10553,25 |
| 18.08. кв.3,5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1092,07 |
| 22.09. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (муфта-2шт., муфта соед. 25ППР-2шт.) |  |  |  |  |  | 2463,22 |
| 04.10. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка, ремонт(футорка-1шт., кран шар.д.15-1шт., боченок -1шт.) |  |  |  |  |  | 2032,17 |
| 20.10. кв.6 устранение утечки на радиаторе (сгон д.20-1шт., к/гайка-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3971,33 |
| 14.12. изоляция труб системы отопления (утеплитель-1м., стеклоткань-1м.) |  |  |  |  |  | 1886,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.9 замена автомата (автомат) |  |  |  |  |  | 891,96 |
| 14.10. перекидка фазировки в вводном рубильнике |  |  |  |  |  | 3792,88 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2242,32 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1790,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5003,64 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 13732,21 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14510,56 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1612,28 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 103200,20 |