| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.26 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 1400,28 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 94161,48 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 120262,08 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 74328,07 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 47334,29 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 17.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 19.03. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 5129,57 |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 614,16 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 6131,76 |  |  |
| 20.08. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,17 |  |  |
| 28.11. кв.2 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15, боченок) |  |  |  |  | 2088,22 |  |  |
| 08.12. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 26.02. ревизия эл.щитов, ремонт контатков, ремонт освещения МОП (лампочка, изолента) |  |  |  |  | 3630,39 |  |  |
| 24.08. кв.1 ремонт в ВРУ (крепеж) |  |  |  |  | 1306,36 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2242,32 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1850,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 5600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6018,84 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 16518,37 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 17454,64 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1939,40 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 74328,07 |  |  |