| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.28 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 20036,62 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 122614,44 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 125722,49 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 175820,67 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -30061,56 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 19.03. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6685,22 |
| 04.06. цементирование пола (пена, цемент, песок, наливной пол) |  |  |  |  |  | 2768,51 |
| 19.08. кв.7 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 2738,6 |
| 31.08. кв.10 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 5504,2 |
| 01.09. кв.10 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 5504,2 |
| 17.10. ремонт дверей |  |  |  |  |  | 677,9 |
| 09.12. очистка козырьков от снега, заделка слухового окна на чердаке (саморезы, поликарбонат) |  |  |  |  |  | 1164,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 01.01. кв.1 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1340,25 |
| 02.01. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1340,25 |
| 03.01. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 5929,93 |
| 10.02. кв.5 замена стояка ХВС (кран ППР д.20-1шт., труба д.20-6м., заглушка-2шт., угол-2шт., соед.муфта-2шт., тройник-1шт., кран д.15-1шт., клипса-5шт., хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 5089,50 |
| 02.04. кв.9 осмотр приямка |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 08.04. откачка воды из приямка (бензин-8л.) |  |  |  |  |  | 3869,61 |
| 25.05. замена труб отопления на вводе в дом (труба д.50-6м., отвод д.50-8 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 20295,92 |
| 26.05. замена труб системы отопления на вводе в дом (труба д.32-6м., труба д.20-6м., кран шар.д.20-4 шт., кран шар.15-3шт., отвод д.32-3 шт., отвод д.20-2шт., теплоизоляция д.50-6 шт., скотч-1шт., сборка д.20-1шт., сборка д.15-1шт., регулировочный кран д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 19338,92 |
| 24.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6131,76 |
| 19.06. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 06.07. кв.7 замена кран на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1812,17 |
| 07.07. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 08.07. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2711,27 |
| 20.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |
| 14.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 14.08. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| 29.09. кв.7 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1891,22 |
| 17.11. кв.9 холодные радиатор в подъезде, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 26.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента, автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 3982,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2989,76 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2593,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7837,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 21509,75 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 22728,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2525,44 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 175820,67 |