| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.12 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -13928,03 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 71149,20 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 72066,72 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 8245,25 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 70792,98 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -4409,03 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 27.01. кв.9 уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 28.01. кв.5 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1609,68 |
| 29.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 586,61 |
| 22.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 379,19 |
| 23.09. кв.12 закрытие слуховых окон на чердаке (саморезы, гвозди) |  |  |  |  |  | 960,75 |
| 30.11. кв.1 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 2047,21 |
| 02.12. кв.6 осмотр кровли на предмет протечки |  |  |  |  |  | 677,9 |
| 09.12. кв.6 осмотр, ремонт кровли |  |  |  |  |  | 1007,9 |
| 01.12. кв.11 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 2047,21 |
| 01.12. кв.1 прочистка вентиляции (смесь штукатур-0,5м., кирпич-16 шт.) |  |  |  |  |  | 3832,3 |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.08. кв.11 замена стояка канализации (труба д.110 2м-2шт., 0,5м-1шт., адаптор-1шт., патрубок-1шт., тройник-2шт., переход-1шт., манжета-1шт., труба д.50 1м-2шт., ревизия-1шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  |  | 10227,09 |
| 05.08. кв.11 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 22.12. кв.4 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2941,22 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2242,32 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5074,92 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 13927,84 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14717,27 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1635,25 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 70792,98 |