| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.13 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -54222,67 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 76030,59 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 79261,92 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 63529,52 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -38490,27 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 17.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 406,74 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.2 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 23.01. кв.9 ремонт дверей в подъезде |  |  |  | 1799,39 |  |  |  |
| 03.06. промывка системы отопления |  |  |  | 6891,87 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.5 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  |  | 616,96 |  |  |  |
| 25.01. ревизия эл.щитов, проверка несанкционированных подключений, ремонт освещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  | 5057,94 |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 12.07. кв.5 ремонт фазного провода |  |  |  | 1086,36 |  |  |  |
| 18.11. кв.9 осмотр оборудования, протяжка контактов |  |  |  | 678,98 |  |  |  |
| 15.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка, изолента, автомат) |  |  |  | 4625,88 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4849,20 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 13308,36 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 14062,68 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1562,52 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 63529,52 |  |  |  |