| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.14 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 47808,23 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64468,44 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 58712,70 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 13668,86 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 48744,74 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 71445,05 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 28.07. кв.3 прочистка дымохода (смесь) |  |  |  |  |  | 2958,6 |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,74 |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.03. кв.4 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1799,39 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1552,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4965,41 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 13627,29 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14399,68 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1599,96 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 48744,74 |  |