| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Свердлова д.15 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -9361,72 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 78211,56 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 73881,44 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 66545,61 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -2025,89 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 17.02. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 29.06. замена кодового замка 1под. (кодовый замок) |  |  | 3571,51 |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  | 406,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 05.01. кв.7 осмотр стояков канализации |  |  | 1340,25 |  |
| 24.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 3189,52 |  |
| 24.02. кв.1 осмотр подвала |  |  | 624,52 |  |
| 04.06. промывка системы отопления (уголок д.15-1 шт., д.20-1шт.) |  |  | 7067,87 |  |
| 16.09. кв.1,10 выезд по причине затопления, осмотр, устранение утечки (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2617,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 15.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, лампочка, эл.провод-1м.) |  |  | 4078,88 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 900,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4993,92 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 13705,54 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 14482,37 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1609,15 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 66545,61 |  |