| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСБЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.18 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -89880,89 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 96290,39 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 101001,05 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 87992,67 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -76872,51 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 22.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 379,19 |  |  |  |
| 20.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 379,19 |  |  |  |
| 16.03. очистка кровли от снега |  |  |  | 5758,07 |  |  |  |
| 29.03. кв.6 ремонт кровли (железо-4 кв.м., саморезы) |  |  |  | 4186,78 |  |  |  |
| 13.07. кв.5 прочистка дымохода |  |  |  | 1701,51 |  |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 510,45 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (к/гайка д.20-1шт.) |  |  |  | 1015,19 |  |  |  |
| 16.02. кв.2 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 18.03. кв.7 осмотр стояка канализации |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 26.04. кв.2 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 28.04. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 24.05. устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 21.06. кв.7 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 01.06. промывка системы отопления (цанга-2шт.) |  |  |  | 7067,87 |  |  |  |
| 24.06. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |  |
| 06.07. кв.2 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 23.09. кв.2 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  | 1537,17 |  |  |  |
| 08.09. кв.7 осмотр стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 21.09. кв.2,5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 19.11. устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6144,12 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 16862,20 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 17817,95 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1979,77 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 87992,67 |  |  |  |