| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  |  | ул. Свердлова д.1А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 175152,42 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 207258,24 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 208205,72 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 182820,19 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 200537,95 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.05. установка козырьков над подвальными окнами (труба проф. 20*40 -15 м., труба д.32-6 м., арматура д.12-1м., сварочные работы) |  |  |  | 12264,52 |  |  |
| 27.05. изготовление, установка козырьков на слуховые окна подвала (труба проф.20*40-18 м., арматура д.12-1м., труба д.32- 4 м., сварочные работы) |  |  |  | 12330,52 |  |  |
| 20.05. ремонт кровли на слуховых окнах подвала (пиломатериал, саморезы) |  |  |  | 4812,90 |  |  |
| 25.05. ремонт подвальных слуховых окон (цемент-1м., кирпич-50 шт, песок) |  |  |  | 4625,90 |  |  |
| 27.05. ремонт слуховых окон в подвал (пиломатериал, саморезы) |  |  |  | 2273,51 |  |  |
| 16.06. установка кровли на козырьки слух.окон в подвале (железо-13м., саморезы) |  |  |  | 10823,6 |  |  |
| 22.11. осмотр чердачного помещения |  |  |  | 1361,21 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 15.04. кв.13 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.25-2 шт.) |  |  | 3777,53 |  |  |
| 06.04. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 2619,44 |  |  |
| 21.05. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 19.09. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 1977,17 |  |  |
| 15.09. кв.7 выезд по причине затопления |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 25.09. кв.5 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 15.10. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.11. ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, ремонт контактов (эл.провод-2м., изолента) |  |  |  | 5470,26 |  |  |
| 26.27.12 замена светильников (выключатель, светильник-8шт., эл.провод-10м.) |  |  |  | 12623,76 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4526,00 |  |  |
| Обслуживание ОДПУ, снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 7000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11638,08 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 31940,06 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 33750,43 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3750,05 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 182820,19 |  |  |