| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | Ул. Свердлова д.20 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 58249,21 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 126111,72 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 165822,43 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 162557,99 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 61513,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (январь) |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 11.02. кв.4 уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (февраль) |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| Февраль: проверка вентканалов |  |  |  | 1494,88 |  |  |  |
| 20.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 379,19 |  |  |  |
| 16.03. очистка снега с кровли |  |  |  | 5758,07 |  |  |  |
| 22.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 379,19 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 379,19 |  |  |  |
| 14.04. ремонт входной двери (сварочные работы) |  |  |  | 1624,52 |  |  |  |
| 17.05. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди) |  |  |  | 1345,75 |  |  |  |
| 17.05. ремонт вентстояков (цемент-2м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 11474,39 |  |  |  |
| 18.05. ремонт слуховых подвальных окон (цемент-2м., песок, уирпич-80шт.) |  |  |  | 9215,9 |  |  |  |
| 19.05. ремонт вентстояков, ремонт кровли (цемент-1м., песок, шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 10672,99 |  |  |  |
| 20.05. ремонт вентстояков (цемент-2м., песок, кирпич-20шт.,автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 11820,09 |  |  |  |
| 21.05. ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 6562,2 |  |  |  |
| 23.09. закрытие слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  |  | 960,75 |  |  |  |
| 28.10. кв.14 прочистка вентканала |  |  |  | 1701,51 |  |  |  |
| 28.10. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  | 1701,51 |  |  |  |
| Ноябрь: проверка вентканалов |  |  |  | 1494,88 |  |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 406,74 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (декабрь) |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления (сборка д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 4584,61 |  |  |  |
| 08.04. кв.11 осмотр стояков канализации |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 14.04. откачка воды из подвального помещения (бензин-5л.) |  |  |  | 1235,19 |  |  |  |
| 13.04. кв.11 осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 03.04. кв.3 осмото стояков канализации |  |  |  | 1463,71 |  |  |  |
| 04.05. устранение засора канализации |  |  |  | 1903,71 |  |  |  |
| 31.05. промывка системы отопления |  |  |  | 6891,87 |  |  |  |
| 15.09. кв.9 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 16.09. кв.5 замена кранов на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  | 2237,16 |  |  |  |
| 20.09. кв.9 ремонт радиатора отопления (труба д.25 ППР-1м.) |  |  |  | 2023,22 |  |  |  |
| 16.09. кв.7 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.06. замена светильников (светильник-4шт.) |  |  |  | 8335,65 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2989,76 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2633,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8061,12 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 22123,30 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 23377,25 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2597,47 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 162557,99 |  |  |  |