| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.21 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -31739,89 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 140430,60 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 139954,23 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 115217,68 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -7003,34 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 1287,74 |  |  |  |
| 17.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 20.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1191,13 |  |  |  |
| 30.03. уборка кирпичей с кровли |  |  |  | 379,19 |  |  |  |
| 16.04. ремонт козырька (саморезы) |  |  |  | 741,99 |  |  |  |
| 20.04. ремонт ограждений на кровле |  |  |  | 1609,68 |  |  |  |
| 12.05. кв.6 спил дерева |  |  |  | 1955,38 |  |  |  |
| 26.07. 1 под. Ремонт вент.стояка, кладка (кирпич-20шт., цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 7012,9 |  |  |  |
| 19.11. 2 под. Ремонт входной двери (сварочные работы) |  |  |  | 3371,27 |  |  |  |
| 24.11. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  | 1701,51 |  |  |  |
| 24.11. кв.12 прочистка вентканала |  |  |  | 1701,51 |  |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 614,16 |  |  |  |
| 28.12.1под. Установка доводчика (доводчик, сварочные работы) |  |  |  | 5488,6 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.05. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 1092,07 |  |  |  |
| 20.05. промывка системы отопления, замена кран на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба - 1 шт, сварочные работы) |  |  |  | 9875,09 |  |  |  |
| 19.08. кв. 12 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 15.11. изоляция теплотрассы (стеклоткань-10м.) |  |  |  | 2076,14 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.04. замена прожектора над подъездом (прожектор) |  |  |  | 2099,56 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2989,76 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2601,00 |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7963,92 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 21856,54 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 23095,37 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2566,15 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 115217,68 |  |  |  |