| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.28 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 10627,08 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 62549,28 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 46439,36 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 70705,13 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -13638,69 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.07. замена кодового замка (код.замок, клепки) |  |  |  | 3792,61 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.7 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 2559,5 |  |  |  |
| 07.01. кв.3 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 1340,25 |  |  |  |
| 07.01. кв.7 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  | 852,55 |  |  |  |
| 24.02. кв.7 устранение утечки на радиаторе (резьба д.15-1шт., кран шар.д.15-1шт., к/гайка-2шт, сварочные работы) |  |  |  | 3794,52 |  |  |  |
| 29.03. кв.3 устранение утечки на радиаторе отопления (контр/гайка д.20-2шт.) |  |  |  | 1975,39 |  |  |  |
| 17.05. промывка системы отопления |  |  |  | 6131,76 |  |  |  |
| 21.06. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |  |
| 28.06. устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 21.09. кв.28 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 24.09. кв.4 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 15.10. кв.4 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 26.11. осмотр подвала |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 24.12. кв.5 осмотр радиатора, временное устранение утечки |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |
| 25.12. кв.5 устранение утечки на радиаторе (к/гайка-2шт., муфта-1шт.) |  |  |  | 2793,22 |  |  |  |
| 30.12. кв.8 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1603,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 3998,16 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 10972,73 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 11594,66 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1288,30 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 70705,13 |  |  |  |