| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.29 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -9777,14 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 101071,68 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 90939,26 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 105930,36 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -24768,24 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 17.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 17.03. очистка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 9498,07 |  |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2207,75 |  |  |
| 24.02. кв.11 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1793,71 |  |  |
| 21.02. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1400,19 |  |  |
| 21.03. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 19.03. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1400,19 |  |  |
| 18.05. промывка системы отопления (сварочные работы, кран шар д.20-2 шт., боченок д.20- 2шт.) |  |  |  |  | 11888,09 |  |  |
| 24.06. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |  |
| 14.10. в.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 21.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |  |
| 26.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 28.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 03.12. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 24.12. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 25.12. кв.9 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 15.12. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 10.12. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 20.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 30.12. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2242,32 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 900,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6453,00 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 17709,90 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 18713,70 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2079,30 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 105930,36 |  |  |