| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 53406,62 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 47916,96 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 38676,68 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 21931,01 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 53690,41 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 60323,90 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 27.01. кв.6 уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 482,9 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  |  |  |  | 600 |
| 25.10. кв.6 осмотр кровли на предмет протечки, ремонт рамы на чердаке (пена) |  |  |  |  |  | 1768,21 |
| 10.11. кв.6 ремонт кровли (железо-1,5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3584,4 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.12. кв.7,8 нет ХВС, ремонт стояка (кран шар.д.15-1шт., цанга-2 шт.) |  |  |  |  |  | 2364,22 |
| 22.12. кв.7 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 22.12. кв.7,8 отогревание стояка ХВС (тройник-1шт., кран шар.д.16-3 шт.) |  |  |  |  |  | 5359,54 |
| 06.12. кв.7,8 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1494,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 995,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4464,72 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 12253,18 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12947,69 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1438,63 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 53690,41 |