| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.16 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 4772,03 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64795,92 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 62521,65 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 14581,25 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 58405,12 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 23469,82 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 01.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 19.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1087,42 |
| 20.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 379,19 |
| 24.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 379,19 |
| 02.04. кв.10 ремонт кровли (шифер-1л., железо, гвозди, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6672,2 |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6891,87 |
| 30.12. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1891,22 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2242,32 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1628,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4141,80 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11366,94 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14714,14 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1334,58 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 58405,12 |