| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 310948,49 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 901587,36 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 891486,76 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 12405,78 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1114783,37 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 100057,65 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. уборка снежного навеса с кровли балкона |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 17.02. прочистка ливневок, засыпка солью (соль) |  |  |  |  |  | 2741,08 |
| 09.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 804,84 |
| Март: очистка кровли от снега |  |  |  |  |  | 15950 |
| 27.05. прочистка ливневок |  |  |  |  |  | 850,75 |
| Июль: ремонт кровли над.п.№4 340 кв.м., на балконе кв.79 |  |  |  |  |  | 209230,78 |
| 27.08. ремонт ливневки (герметик) |  |  |  |  |  | 2031,51 |
| 27.08. осмотр балконной плиты |  |  |  |  |  | 1084,65 |
| 24.09. осмотр ледневки |  |  |  |  |  | 850,75 |
| 25.10. заделка слуховых окон в подвале (пена, кирпич-10шт.) |  |  |  |  |  | 2438,51 |
| 15.12. Демонтаж, монтаж доводчика |  |  |  |  |  | 1361,21 |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 614,16 |
| 28.12. ремонт дверной ручки |  |  |  |  |  | 850,75 |
| 27.12. прочистка ливневок, засыпка солью |  |  |  |  |  | 2141,51 |
| 24.12. 2под. Установка ручки на дверь (ручка, саморезы) |  |  |  |  |  | 681,74 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2129,39 |
| 29.01. кв.44 утечка в подвальном помещении, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 29.01. кв.33 слабый напор ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 31.01. кв.39 шум в трубах ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 01.02. кв.44 устранение утечки на стояке отопления (резьба д.50-1шт., труба д.50-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6509,61 |
| 16.02. кв.7 шум в трубах, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 21.02. кв.26 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1463,71 |
| 10.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1400,19 |
| 15.02. кв.7 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 07.02. кв.47 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1463,71 |
| 17.02. кв.23,26,29 шум по стояку ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 22.03. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1400,19 |
| 17.03. кв.51 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1463,71 |
| 25.03. кв.57 осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 27.03. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2071,55 |
| 27.03. кв.41 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 02.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2961,49 |
| 01.04. кв.9 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 16.04. кв.81 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1590,22 |
| 26.04. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1400,19 |
| 07.05. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2619,44 |
| 17.05. кв.68 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 18.05. замена стояка канализации в подвале (переход-2шт., манжет-2 шт., труба д.110 4м., ревизия, компенсатор-2шт., молоток) |  |  |  |  |  | 7593,65 |
| 11.06. кв.57 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2711,27 |
| 11.06. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |
| 06.06. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| 15.06. установка балансировочной задвижки на отопление (задвижка балансировочная -1шт., фланец-2шт., переход -2 шт., болт-8 шт., гайка-8шт., шайба-16 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 48943,76 |
| 20.06. кв.9 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 30.06. кв.74 осмотр подвала, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |
| Июль: ремонт системы канализации в подвале |  |  |  |  |  | 142092,28 |
| 26.07. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 766,08 |
| 27.07. кв.41 нет ГВС, осмотр, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 766,08 |
| 26.07. кв.29 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 26.07. кв.55 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 14.07. 6п. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 13.07.5,6 п. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1977,17 |
| 21.07. 6 п. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| Август: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 33809,38 |
| 18.09. кв.54-65 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 21.09. кв.55 холодные радиаторы, прогонка системы |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 13.09. кв.74 устранение утечки на стояке канализации (труба д.50 2м-1шт., переход-2шт., манжет-4шт., ревизия-1шт., компенс.патрубок-1шт.) |  |  |  |  |  | 3486,22 |
| 16.09. кв.82 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 12.09. кв.74 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 08.09. кв.85 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 29.09. кв.42 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1977,17 |
| 12.11. кв.75 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| 25.11. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 11.11. кв.46 устранение утечки на радиаторе (сборка д.20-2шт., рад.прокладка-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3795,33 |
| 28.11. кв.45 нет ГВС,прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 28.11. кв.77 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 27.11. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| 02.12. кв.48 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 30.12. кв.74 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| 27.12. кв.49 холодные радиаторы, установка кранов (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2617,22 |
| 31.12. кв.74 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| 25.12. кв.46 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 22.12. кв.51 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 20.12. кв.83 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 766,08 |
| 26.12. кв.49 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 19.12. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| 18.12. кв.29,30 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| 10.12. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 24.12. кв.14 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.36 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 370,18 |
| 18.01. кв.36 регулировка датчика движения |  |  |  |  |  | 370,18 |
| 25.01. кв.44 замена датчика движения, ремонт освещения МОП (датчик-2шт., лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 3037,92 |
| 05.03. кв.93 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 1233,92 |
| 1.2.-03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов (изолента, автомат-3шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 10500,88 |
| 15.16.17.18.03 1-5 под. Замена светильника и датчиков движения (светильник-30 шт., датчик-3шт., эл.провод-10м., гофра-5м., изолента) |  |  |  |  |  | 38723,96 |
| 22.03. 6 под. Замена светильников, установка датчиков движения (светильник-6шт., датчик-2шт., эл.провод-6м.) |  |  |  |  |  | 10170,49 |
| 25.06. кв.5 замена датчика движения (датчик движения) |  |  |  |  |  | 1393,98 |
| 06.07. монтаж освещения в подвале для производства ремонтных работ |  |  |  |  |  | 3328,19 |
| 23.07. кв.81 замена светильника (светильник) |  |  |  |  |  | 1581,36 |
| 01.08. кв.36 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 407,39 |
| 09.08. кв.48 ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 1497,16 |
| 16.09. кв.50 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 678,98 |
| 13.11. кв.99 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 583,39 |
| 27.12. кв.36 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 495,39 |
| 29.12. кв.36 ремонт нолевого провода, замена автомат (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 1471,36 |
| 31.12. кв.36 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 407,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 18686,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 19381,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 22000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 51399,36 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 35979,55 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 153055,87 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 149058,14 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 16562,02 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 1114783,37 |