| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.31 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 97028,30 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 230394,23 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 226180,87 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 323209,17 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  |  | 2203,12 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. кв.20 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 25.02. утечка на стояке отопления в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 18.03. кв.9 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 770,17 |
| 07.04. установка дренажного насоса в подвале (труба ПНД д.25-6м., насос дренаж., бочка, муфта перех, пнд муфта) |  |  |  |  |  | 13976,43 |
| 19.04. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 11.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1463,71 |
| 26.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 23.11. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 19.11. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 30.11. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка, ремонт стояка (труба мп д.16-15м., цанга-1шт..,кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт.) |  |  |  |  |  | 4410,22 |
| 29.11. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 01.12. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. замена автоматов в эл.щите (автомат-3шт.) |  |  |  |  |  | 2058,92 |
| 15.04. осмотр электрооборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 1233,92 |
| 07.04. замена автомата в ВРУ (двойной автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 2209,56 |
| 23.11. монтаж освещения у ОДПУ на отопление (эл.провод-15м., выключатель-1шт., лампочка, патрон, гофра-15м., крепеж) |  |  |  |  |  | 6498,88 |
| 01.12. кв.21 осмотр эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 407,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4858,36 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4732,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8855,74 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 35858,47 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 37890,94 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4210,10 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 146561,55 |