| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Советская д.32 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -33226,06 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 148625,56 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 142132,64 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 173676,40 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -64769,82 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 20.02. очистка козырька от снега |  |  | 482,9 |  |  |
| 19.04. кв.17 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди) |  |  | 2137,68 |  |  |
| 29.06. ремонт входных дверей (саморезы) |  |  | 2612,9 |  |  |
| 20.09. установка петель на деревянную дверь (петли-2шт., шурупы) |  |  | 1180,75 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 24.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1793,71 |  |  |
| 04.03. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1150,22 |  |  |
| 05.04. кв.5 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 2239,39 |  |  |
| 15.04. откачка воды из подвала (бензин-8л.) |  |  | 3869,61 |  |  |
| 14.04. осмотр подвала |  |  | 738,53 |  |  |
| 27.05. промывка системы отопления, кв.4 устранение утечки на радиаторе |  |  | 6511,82 |  |  |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  | 32748,1 |  |  |
| 17.09. кв.21 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 3343,22 |  |  |
| Октябрь: замена тепловычислителя ОДПУ на отопление |  |  | 34036,42 |  |  |
| 01.12. кв.20 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.25-1шт., боченок д.25-1шт., сварочные работы) |  |  | 4568,35 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 01.07. кв.6 ремонт освещения МОП (выключатель, эл.патрон, лампочка-2шт.) |  |  | 1808,95 |  |  |
| 26.07. кв.14 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 832,98 |  |  |
| 24.11. ремонт освещения МОП, замена датчика движения (лампочка, датчик движения) |  |  | 2508,80 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1800,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8659,44 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 23765,35 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 25112,38 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2790,26 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 173676,40 |  |  |