| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.37 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  | 34836,37 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 55599,16 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 47855,68 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 94405,43 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  |  | -11713,38 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.08. демонтаж, монтаж металлических дверей на аварийный выход, ремонт дверей (дверная ручка-1шт., пена-2 шт., замок навесной-1шт., навесы-2шт.,железо-2 кв.м., крепеж) |  |  |  |  |  |  | 8923,84 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1977,17 |
| 05.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| 10.08. кв.2 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 10.08. кв.2 ремонт стояка канализации (отвод-1шт.) |  |  |  |  |  |  | 2403,27 |
| 01.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| 02.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| 20.09. кв.6 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 08.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| 13.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1206,08 |
| 09.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1092,07 |
| 09.09. осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 26.09. кв.6 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  |  | 2617,22 |
| 28.09. кв.2 устранение утечки на стояке канализации (арматура - 1,5м., отвод-1шт., труба д.20-1,5м.) |  |  |  |  |  |  | 2997,27 |
| 27.09. закрывание слуховых окон на чердаке (саморезы, шурупы) |  |  |  |  |  |  | 730,45 |
| 02.11. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1196,14 |
| 11.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 1977,17 |
| 12.11. кв.2 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 18.11. кв.3 ремонт системы отопления (отвод-4шт., болты, гайки, сварочные работы) |  |  |  |  |  |  | 11514,09 |
| 17.11. кв.3 ремонт радиатора отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  |  | 5941,43 |
| 16.11. кв.3 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 15.11. кв.3 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 01.12. устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 17.12. ремонт радиатора отопления (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  |  | 7237,52 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.03. кв.4 замена автомата (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  |  | 920,18 |
| 27.05. замена автомата в ВРУ (автомат) |  |  |  |  |  |  | 953,98 |
| 25.06. кв.2 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов |  |  |  |  |  |  | 678,98 |
| 30.08. кв.2 ремонт освещения МОП (лампочка, выключатель) |  |  |  |  |  |  | 1295,36 |
| 14.09. кв.2 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  |  | 1705,8 |
| 04.10. кв.3 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  |  | 407,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  | 1121,16 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  | 3560,76 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  |  | 9772,31 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | 10326,20 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  |  | 1147,36 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  | 94405,43 |