| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.38 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 48233,13 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 76809,36 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 75528,96 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 56278,32 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 67483,77 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 18.10. кв.6 ремонт кровли (железо-0,5 кв.м., саморезы, герметик) |  |  |  |  | 3162,9 |  |  |
| 29.10. кв.6 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 1701,51 |  |  |
| 27.12. уборка сосулек с кроли дома |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.10. ремонт фановой трубы |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 11.11. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 12.11. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 16.11. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  |  | 4177,88 |  |  |
| 27.12. кв.9 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 407,39 |  |  |
| 28.12. кв.2 ремонт фазного провода |  |  |  |  | 678,98 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2242,32 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1770,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4894,56 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 13432,85 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 14194,22 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1577,14 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 56278,32 |  |  |