| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 34507,15 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 74224,32 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 74044,61 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 79929,34 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 28622,42 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.9 уборка сосулек с кровли и очистка козырьков |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 20.03. уборка сосулек наледи с кровли дома |  |  |  |  |  | 1087,42 |
| 24.05. ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 11375,1 |
| 26.05. ремонт вентстояков (цемент-2м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 12500,2 |
| 06.09. кв.9 замена замка на входной двери в подъезд (кадовый замок-1шт.) |  |  |  |  |  | 3761,22 |
| 23.11. кв.9 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1701,51 |
| 06.12. 1под. Ремонт, установка кодового замка |  |  |  |  |  | 1528,66 |
| 15.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,74 |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.09. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 13.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 4188,88 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2242,32 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2002,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4744,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 13020,85 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 13758,88 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1528,76 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 79929,34 |