| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.41 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 26978,44 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 47415,24 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 42544,13 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 49394,67 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 20127,90 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 27.05. ремонт вентстояков (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 4392,1 |  |  |
| 15.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 406,74 |  |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.05.. Кв.3 ремонт фазного провода |  |  |  |  | 678,98 |  |  |
| 14.05. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов ремонт ввода (изолента) |  |  |  |  | 5404,26 |  |  |
| 17.05. ремонт освещения МОП, установка светильников (светильник-3 шт., выключатель-2шт., эл.провод-6м., гофра-6м., распред.коробка, автомат) |  |  |  |  | 8929,65 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1494,88 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1310,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3028,97 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 8312,83 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 8784,01 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 976,00 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 49394,67 |  |  |