| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.43 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -13241,20 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 45943,44 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 36041,05 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 65847,36 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -43047,50 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 03.02. демонтаж, монтаж печной трубы на кровле (цемент, песок, кирпич-25шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6140,3 |
| 27.05. ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5870,8 |
| 15.06. ремонт, оштукатуривание стояков (цемент-1м., песок) |  |  |  |  |  | 3744,3 |
| 15.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.05. замена кабеля от рубильника до автомата (кабель-20м., изолента, гофра-20м., бокс, автомат-2шт, орех большой-2шт.) |  |  |  |  |  | 9842,65 |
| 18.05. замена вводного кабеля, установка светильника (кабель-4м., эл.провод-6м., гофра-6м., светильник-2шт., выключатель-2шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 12020,42 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1494,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2936,52 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 8059,12 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 8515,91 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 946,21 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 65847,36 |