| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.47 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 89545,72 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 195600,24 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 186685,04 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 266850,93 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 9379,83 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 27.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 31.05. ремонт вентстояков (кирпич-50 шт., 1,5м.- цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 12376,1 |
| 01.06. ремонт вентстояков (кирпич-50шт., цемент-2м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 13611,2 |
| 02.06. ремонт вентстояков (цемент-2м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 9533,4 |
| 03.06. ремонт вентстояков (цемент-2м., кирпич-35 шт., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 15068,7 |
| 07.06. ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 11698,8 |
| 08.06. ремонт вентстояков, кровли (шифер-6л., кирпич-10шт., цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 10289,3 |
| 11.06. ремонт вентстояков (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6364,2 |
| 15.07. изготовление каркаса кровли на слуховые окна в подвале (проф.труба 40*20-6шт., диск отрезной-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 17447,1 |
| 16.07. изготовление, установка каркаса кровли на слуховые окна, ремонт слухового окна (проф.труба40*20-1шт., цемент, песок, кирпич-10шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6549,3 |
| 19.07. изготовление, установка каркасов кровли на слуховые окна в подвале (пиломатериал, проф.труба 40*20-1шт., саморезы, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9621,4 |
| 20.07. заделка железом кровли слуховых окон в подвале (железо-15 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 7767,1 |
| 14.12. очистка козырьков |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2889,5 |
| 22.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1793,71 |
| 13.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1400,19 |
| 26.02. кв.19 замена стояка ХВС (нипель-1шт., муфта д.25-2шт., тройник-1шт., муфта соед.-2шт., угол-6шт., угол д.20-5шт., муфта д.20-4 шт., труба д.25-6м., хомут-2шт., кран шар.д.15-1шт., труба д.20-1м.) |  |  |  |  |  | 8511,61 |
| 26.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1590,22 |
| 06.04. кв.8 осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 738,53 |
| 14.05. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| 14.05. кв.6 устранение утечки на стояке отопления (переход - 2 шт., труба д.20-1м., кран шар.д.20-2шт., сборка д.20-1шт., отвод д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8392,52 |
| 14.05. 2 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 766,08 |
| 08.09. кв.22 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 29.09. кв.7 замена стояка канализации (манжета д.110-2шт., труба д.110 1м-2шт., переход-1шт., компенсатор-1шт.) |  |  |  |  |  | 5102,14 |
| 09.11. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 29.11. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 15.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2711,27 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.05. ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 678,98 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4484,64 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2960,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11991,24 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8393,87 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 34241,65 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 34774,60 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3863,84 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 266850,93 |