| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 79856,09 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 192162,72 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 165616,08 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 265118,20 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -19646,03 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 01.03. кв.10 установка пружины на входную дверь в подъезде (пружина, саморезы) |  |  |  |  |  | 812,9 |
| 13.05. кв.6 ремонт дверей (пружина, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2379,68 |
| Июнь: ремонт (частичная перекладка, штукатурка, покраска) вент.стояков в количестве 6 шт. |  |  |  |  |  | 82192 |
| 13.07. кв.12 ремонт кровли, замена примыканий на кровле (железо-2,5 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 4223,6 |
| 20.09. утепление теплотрассы (пена, стекловата-3л., стеклоткань., цемент,песок) |  |  |  |  |  | 5480,51 |
| 21.09. ремонт крыльца и тамбура 2 под. (плитка тротуарная, проф.труба, пиломатериал, уголок, цемент-5м, песок) |  |  |  |  |  | 12449,9 |
| 22.09. ремонт перекрытий и откосов (пена-1шт.) |  |  |  |  |  | 2086,51 |
| 22.11. кв.22 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 2392,9 |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.06. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 19.07. кв.10 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., сборка д.15-1шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4368,43 |
| 21.07. замена запорной арматуры на вводе в дом (кран шар.д50-2 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9201,27 |
| 13.07. кв.10 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 17.09. устранение утечки на системе отопления (труба д.50-12м., отвод д.50-10шт., переход-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 24604,09 |
| 17.09. кв.24 откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 25.09. кв.10 замена крана на стояке на чердаке (кран шар.д.25-1шт.) |  |  |  |  |  | 2209,2 |
| 08.11. кв.22 замена крана на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3391,35 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.03. ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 616,96 |
| 31.10. кв.8 ремонт нолевого провода |  |  |  |  |  | 852,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4484,64 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4561,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11784,96 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8249,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 33652,61 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 34176,38 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3797,38 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 265118,20 |