| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА АН ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.58 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 19893,50 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 70621,80 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 62161,48 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 70712,76 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 11342,23 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 02.03. кв.2 осмотр вентканалов |  |  |  |  |  | 804,84 |
| 15.06. ремонт, оштукатуривание стояков (цемент, песок, кирпич-20шт.) |  |  |  |  |  | 3948,6 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.07. кв.8,9,11,12 замена стояков ХВС (труба ППР д.25-4м, д.20-4м., тройник д.25- 4шт., д.20-3шт., муфта-6шт., угол д.20-6шт., д.25-6шт., муфта д.20-2шт., д.25-2шт., переход-4шт., американка-1шт.) |  |  |  |  |  | 17718,09 |
| 20.11. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3443,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2242,32 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1772,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4904,28 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 12696,64 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14222,41 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1580,27 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 70712,76 |