| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | Ул. Советская д.59 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -27340,43 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 196622,64 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 187264,89 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 132213,72 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 27710,74 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. кв.17 очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 13.05. кв.13 ремонт входных дверей (доводчик, замок кодовый, саморезы) |  |  |  |  |  | 5777,1 |
| 18.10. ремонт кровли (шифер-1 шт., гвозди, железо) |  |  |  |  |  | 3492,9 |
| 30.11. кв.23 осмотр кровли на чердаке на предмет протечки |  |  |  |  |  | 850,75 |
| 14.12. очистка козырьков |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.03. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1590,22 |
| 25.04. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1903,71 |
| 22.07. кв.9 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 17.08. кв.8 замена кранов на радиаторах (доченок-1шт., кран шар.д.15-1шт., пробка рад.-1шт.) |  |  |  |  |  | 2386,22 |
| 25.08. кв.13 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 766,08 |
| 30.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |
| 22.08. кв.13 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 28.09. кв.13 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 29.09. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 20.10. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1636,14 |
| 29.11. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 652,07 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4484,64 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4619,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 12036,60 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8425,62 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 34371,18 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 34906,14 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3878,46 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 132213,72 |