| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.63 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 28997,85 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 77282,40 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 70982,01 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 74420,21 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 |  |  |  |  | 25559,65 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 02.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 20.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1191,13 |  |
| 22.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 379,19 |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.05. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 24.05. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |
| 15.09. кв.7 выезд по причине затопления |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 29.11. кв.2 устранение утечки на стояке ХВС (резьба д.20-1шт., труба мп д.16-7м., цанга-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 8401,6 |  |
| 03.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.09. кв.8 установка датчика движения |  |  |  |  | 1357,95 |  |
| 20.10. установка датчика движения и светильника (светильник, датчик движения, эл.провод-5м., гофра-5м., изолента, выключатель) |  |  |  |  | 6080,88 |  |
| 26.10. регулировка датчика движения |  |  |  |  | 407,39 |  |
| 18.11. установка датчика движения и светильника (светильник-1шт., датчик-1шт., крепеж., изолента, эл.провод-5м., гофра-4м.) |  |  |  |  | 5948,88 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2055,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4939,92 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 13557,34 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 14325,77 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1591,75 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 74420,21 |  |