| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 28232,41 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 157030,32 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 157476,12 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 132928,11 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 52780,42 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 18.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 02.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 20.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1087,42 |  |
| 02.03. установка пружины на входную дверь в подъезде |  |  |  |  | 804,84 |  |
| 22.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 631,99 |  |
| 02.04. кв.7 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди) |  |  |  |  | 2483,38 |  |
| 29.11. установка кодового замка |  |  |  |  | 2597,21 |  |
| 26.11. кв.21 ремонт входной двери в подъезде |  |  |  |  | 2392,9 |  |
| 01.12. установка пружины на входные двери (пружина) |  |  |  |  | 1581,21 |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 23.12. ремонт входных дверей |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. кв.22 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  | 1686,19 |  |
| 10.03. кв.19 устранение утечки на стояке отопления в подъезде (тройник-1шт., муфта-3шт., труба ППР д.50-7м., труба м/п д.16-5м., кран шар.д.15-2шт., цанга -1 шт., отвовд-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 14333,93 |  |
| 15.10. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |
| 25.10. кв.1 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 766,08 |  |
| 25.10. кв.2 устранение утечки на радиаторе отопления (сборка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 4159,43 |  |
| 27.10. кв.12 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 17.11. кв.1 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 17.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 10.12. кв.1 ремонт стояка канализации |  |  |  |  | 1196,14 |  |
| 23.12. кв.22 устранение утечки на радиаторе отопления в подъезде |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 21.12. кв.2 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  | 1891,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4110,92 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3357,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 6300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 9603,36 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 6722,35 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 27422,93 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 27849,74 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3094,42 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 132928,11 |  |