| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 88404,06 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 196293,61 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 179621,91 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 126949,32 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 141076,65 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 18.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 804,84 |  |
| 28.07. заделка слуховых окон на чердаке (гвозди) |  |  |  |  | 620,45 |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 22.12. кв.2 осмотр вентиляции |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. кв.1 отогревание стояка ХВС, утепление (муфта соед.-2шт., пропан-1б., американка-1шт., утеплитель, сварочные работы) |  |  |  |  | 5900,61 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 18.06. кв.12 ремонт вводного кабеля, протяжка контактов |  |  |  |  | 1233,13 |  |
| 25.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, ремонт ВРУ (автомат-2шт., изолента, лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 7411,65 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4484,64 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4615,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 6900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 12018,24 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 8412,77 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 34318,75 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 34852,90 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3872,54 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 126949,32 |  |