| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.68 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -11063,66 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 52343,76 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 53416,32 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 72335,76 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -29983,10 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 09.04. установка стекла в раму подъезда (стекло, гвозди) |  |  |  |  |  | 1837,74 |  |
| 18.10. демонтаж, монтаж пола в подъезде (саморезы) |  |  |  |  |  | 3304,3 |  |
| 23.11. кв.1 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 2047,21 |  |
| 30.11. уборка кирпичей с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2181,13 |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1793,71 |  |
| 20.01. кв.2 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 28.01. кв.5 замена крана на вводе в дом ХВС (резьба д.25-1шт., труба м/п д.25-3м., кран шар.д.25-1шт., цанга д.25-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8932,93 |  |
| 23.02. кв.4 нет ХВС, отогревание стояка |  |  |  |  |  | 4079,72 |  |
| 30.07. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |  |
| 30.09. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |  |
| 18.10. кв.1 замена стояка ХВС (муфта-1шт, цанга-1шт., тройник-2шт., угол-1шт., труба ППР 32-8м..,20ППР-4м., резьба-2шт., муфта соед.-6 шт., угол-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10986,6 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.11. кв.1 замена автомата в эл.щите (автомат-3шт.) |  |  |  |  |  | 1504,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1494,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3345,84 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 9182,47 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 9702,94 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1078,10 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 72335,76 |  |