| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.7 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 57562,84 |  |
| Начислено в 2020 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 52169,76 |  |
| Поступило средств в 2020 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 50336,31 |  |
| Выполнены работы в 2020 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 61342,50 |  |
| Остаток средств на 01.01.2021 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 46556,66 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 20.05. ремонт потолочной балки (пиломатриал) |  |  |  |  | 2581,51 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.02. кв.4 отогревание стояка ХВС (труба д.25-1м., отовд-4шт., кран шар.д.25-1шт., резьба д.25-2 шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 8144,77 |  |
| 09.02. кв.4 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., труба д.15-1м., сварочные работы) |  |  |  |  | 5859,5 |  |
| 28.05. кв.8 замена стояка ГВС и полотенцесушителя (труба ППР д.32-4м., д.20-2м., тройник-3 шт., кран ППР д.32-3шт., кран д.15-2шт., муфта-3шт., угол-12шт., муфта соед.д.32-2шт., д.20-2шт., резьба 1шт., аврматура-1м., сварочные работы) |  |  |  |  | 15474,6 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1494,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1336,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3140,64 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 9107,86 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 9107,86 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1011,98 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 61342,50 |  |