| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.70 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -766,55 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 126533,88 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 127047,70 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 100364,93 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 25916,22 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 22.03. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 379,19 |
| Март: очистка кровли от снега |  |  |  |  |  | 11000 |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.2 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 01.03. кв.16 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 02.03. кв.2 осмотр системы отопления, замер температурного режима |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 19.03. кв.2 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 24.05. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1092,07 |
| 10.06. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2254,22 |
| 09.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6891,87 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.03. установка насоса (эл.провод-15м., гофра-15м., автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 5368,39 |
| 17.03. кв.16 замена автомата МОП(автомат) |  |  |  |  |  | 891,96 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2989,76 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3093,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8088,12 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 22197,40 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23455,55 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2606,17 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 100364,93 |