| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСБЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.74 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 121517,79 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 283264,92 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 268015,31 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 256383,35 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 133149,75 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 28.01. кв.18 ремонт кровли (шифер-1л.) |  |  |  |  | 1939,68 |  |
| Март: очистка кровли от снега |  |  |  |  | 16500 |  |
| 07.04. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди) |  |  |  |  | 3089,4 |  |
| 12.05. ремонт стояков (цемент-2м., песок, кирпич-80 шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 20026,67 |  |
| 11.05. ремонт стояков (кирпич, цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 10166,99 |  |
| 28.07. заделка слуховых окон на чердаке (гвозди) |  |  |  |  | 620,45 |  |
| 11.11. кв.26 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, герметик) |  |  |  |  | 3327,9 |  |
| 26.11. кв.3 заштукатуривание стены в подъезде (смесь штукатур.) |  |  |  |  | 2094,36 |  |
| 26.11. кв.26 утепление стояка вентиляции на кровле (утеплитель) |  |  |  |  | 2141,51 |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  | 4007,1 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. кв.17 осмотр системы отопления |  |  |  |  | 960,19 |  |
| 17.02. кв.7 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 738,53 |  |
| 14.02. кв.20 устранение утечки на трубе ХВС |  |  |  |  | 960,19 |  |
| 28.02. кв.24 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 12.02. кв.24 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 04.03. кв.27 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 03.03. кв.24 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 01.03. кв.27 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 26.03. кв.12 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 20.04. откачка воды из подвального помещения (бензин-10л.) |  |  |  |  | 5769,88 |  |
| 28.07. кв.4 устранение утечки на стояке |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 16.07. кв.26 ремонт стояка канализации |  |  |  |  | 2154,2 |  |
| 12.08. кв.4 ремонт стояка канализации |  |  |  |  | 1537,17 |  |
| 27.09. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 1891,22 |  |
| 16.11. кв.24 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 07.12. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 09.12. кв.1 замена стояка канализации в подвале (труба д.110 3 м.-1шт.. 1,5м-1шт., 0,5м-4шт., отвод-2шт., ревизия-1шт., тройник-1шт., переход-1шт., манжет-2шт.) |  |  |  |  | 10018,09 |  |
| 08.12. осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  | 766,08 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 06.04. установка светильников над подъездами (светильник-3шт., эл.провод-20м., гофра-20м., выключатель-3шт., распред.коробка-3шт.) |  |  |  |  | 10544,49 |  |
| 30.09. ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 678,98 |  |
| 19.10. кв.23 ремонт фазного провода |  |  |  |  | 678,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5045,22 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3107,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 6200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 17341,56 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 12139,09 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 49519,79 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 50290,52 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5587,84 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 256383,35 |  |