| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.76 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 42958,98 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 298273,62 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 283561,93 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 246527,79 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 79993,12 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 20.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1335,7 |
| 24.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  |  | 4007,1 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.1 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2071,8 |
| 11.01. ремонт системы отопления (к/гайка д.50-1шт.) |  |  |  |  |  | 1854,39 |
| 17.02. кв.8 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 1463,71 |
| 25.02. кв.3 замена крана на стояке отопления на вводе в дом (кран д.50-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7719,61 |
| 09.03. кв.3 утечка на стояке отопления в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 19.04. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1463,71 |
| 05.06. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 652,07 |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 28409,26 |
| 10.08. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |
| 11.08. кв.17 устранение утечки на стояке канализации в подвале (муфта соед.-1шт., труба д.50-2м., манжета-3шт., селикон) |  |  |  |  |  | 4333,22 |
| Август: замена и установка расходомера на ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 21068 |
| 16.09. кв.1 устранение утечки на стояке в подвале (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2821,27 |
| 24.09. кв.20 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 21.09. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1537,17 |
| 10.12. кв.9 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 08.06. замена вводного кабеля на дом в ВРУ (кабель-20м., скобы-10шт., метал.рукав-5м.., орех-4шт., наконечник на кабель-4шт., автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 10387,26 |
| 26.07. кв.25 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка) |  |  |  |  |  | 843,38 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5045,22 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5014,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16813,44 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 11769,41 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 48011,71 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 48758,98 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5417,66 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 246527,79 |